Российская федерация

брянская область

Администрация Рогнедиского района

Постановление

от 31.10.2016 №322  Рогнедино

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории МО «Рогнединский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.201С : № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительном) сезону», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории МО «Рогнединский район»

1. Утвердить план действий по ликвидации последствии аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций территории МО «Рогнединский района» (приложение).

- Настоящее постановление разместить на офш .шальном сайте администрации муниципального образования «Рогнединский район».

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.О.Главы администрации района                                          А.М.Денисов

Приложение

к постановлению администрации Рогпе. и некого района от 31.10.2016 №322

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории МО «Рогнединскпй район»

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации:

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Возможная обстановка при стихийных бедствиях:

  - Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

  - Сильные морозы

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

  - Сильные снегопады и метели

При сильных снегопадах и метелях продолжительйЬстио 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений.

  - Обледенение и гололед

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Виды аварийных ситуации:

- локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасателвйиформирований объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных и договоров.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (муниципальные профессиональные аварийно-спасательные формiфования (службы).

- муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования областных служб.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации послсдсгвий аварийных ситуаций объектах электро — водо - газо - теплоснабжения:

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:

  - Дежурная смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций электро - водо - газо - теплоснабжения: немедленно приступают юкализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим

    - С получением информации о аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

    - Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

  - Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

  - Проводится сбор руководящего состава администрации поселения и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии:

  - Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

  - Руководителями ставятся задачи оперативной группе;

Организуется круглосуточное оперативное дежурил т.о и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС Poi нединского района.

На втором этапе:

- Проводится уточнение характера и масштабов аварийной си туации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

- Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

- Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

- По мере приведения в готовность привлекаются ост::.' гные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:

  - Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизн еобесп ечения насел ения;

  - Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляют его первому заместителю главы администрации Рогнединского района..

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

Для организации работы управления взаимодействующих органов управления создаются оперативные и рабочие группы (штабы).

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы - первый заместитель главы Рогнединского района,

A.M. Денисов

Члены группы:

Уполномоченный сотрудник Рогнединского РЭС АО «Россе ти»;

Уполномоченный сотрудник АО «Газпром газораспределение Брянск» Северный;

Уполномоченный сотрудник - МУП «Рогнединскпй водоканал»;

Уполномоченный сотрудник - ГУП «БрянсккоммунэнергО».

Состав оперативной группы:

Руководитель оперативной группы - руководители ресурсоснабжающих организаций (в зависимости от сферы (электро - водо - газо - теплоснабжения), на которой произошла авария):

- Начальник Рогнединского РЭС АО «Россети»;

- Начальник Рогнединского РЭУ филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Северный газовой;

- Директор МУП «Рогнединскпй водоканал»;

- Директор ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

Заместитель руководитель оперативной группы - начал!.пик аварийно-спасательного формирования в зависимости от (в зависимости от сферы (электро водо - газо - , теплоснабжения). на которой произошла авария):

Члены группы:

- состав аварийно-спасательного формирования

- начальник объекта, на котором произошла авария Порядок действия Групп

  - Оперативная группа по прибытию в район аварии самостоятельно принимает решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся ь зоне аварийной ситуации;

- о проведении аварийно-спасательных работ на объекл ах п территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

1.1 готовцт доклад рабочей группе о:

- силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации:

- мерах по защите населения и территорий;

- ведении аварийно-спасательных и других неотложных раГч i.

- Рабочая группа осуществляет:

  - Руководитель группы по ликвидации аварийной си туации по согласованию с органами местного самоуправления и организациями, на территориях* которых возникла авария, устанавливают границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

  - Взаимодействие с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;

  - Анализ информации о мерах по защите населения : территорий, ведении аварийно- спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации;

  - Подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации.

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения отражен в таблице № 2.

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организациями электро - водо - газо - теплоснабжения.

    - В случае возникновения аварийной ситуации организации электро - водо - газо - теплоснабжения обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и .ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных -законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештл гньте аварийно-спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

    - Силы и средства для ликвидации аварий на объектах электро - водо - газо - теплоснабжения.

При возникновении аварийных ситуаций ресурсоснабжающпми организациями (электро - водо - газо - теплоснабжения) созданы штатный аварийно-восстановительные формирования (таблица № 1)

п/п

Таблица № 1 *

Наименование организации (адрес, тел.) Силы и средства территориальной подсистемы

РСЧС

АО «Россети»

Бригадь

(кол.) ?

и

Ед. техники

1слонек (кол.) 8 6

АО «Газпром газораспределение Брянск» Северный МУ11 «Рогнединский водоканал» ГУН «Брянсккомму н э н ер го »

Таблица № 2

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических

систем жизнеобеспечения населен на

Мероприятия

ония

1	2	3

№ и\п

Срок и с пол

Исполнитель 4

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

При поступлении информации (сигнала) в ДДС оргапи- Немедленно заций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них: принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. Проверка работоспособности автономных источников Ч-(0ч. 30 питания	мни,-01 .ч.ОО

Дежурно- диспетчерская служба, руководители объектов электро - водо - газо -, теплоснабжения

Аварийно- восстановительные формирования,

и поддержание их в постоянной готовности, отправка мин) автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.

При поступлении сигнала в ЕДДС Рогнединского района 11емедленно об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

Ч -I- 1 ч.ЗОмин.

доведение информации до первого заместителя главы администрации Рогнединского райоа и руководителя рабочей группы (его заместителя) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы

Проведение расчетов по устойчивости функпионирова- Ч _:ч.00мин. ния систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в сельские администрации.

Организация работы оперативной группы	Ч 2ч. 30 мин.

Оперативный дежурный ЕДДС Рогнединского района

Рабочая и Оперативная группа

Руководитель оперативной группы

11о решению рабочей группы и первого заместителя главы администрации Рогнединского района Руководитель рабочей группы

Задействование сил и средств поселения для предупреж- Ч+2ч. 30 мин. дения	возможных	аварий

на объектах очистных сооружений.

Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в Чн (2ч. 00 мш котором произошла авария. Проведение анализа обста

новки, определение возможных последствий аварии и -3 час.ООмин). необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасны; предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ,	котельных, учреждений здравоохранения,

учреждений с	круглосуточным пребыванием

маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.

Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения

Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Оповещение населения об аварии на коммунальных сис- Ч ;3ч темах жизнеобеспечения (при необходимости)

Принятие дополнительных мер по обеспечению устой- 4-J34.ООмин. чивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.

Организация сбора и обобщения информации:	Через каждые

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликви- I чае (в тече- дации;	ини первых

суток)

Ч -Зч.

Ч+Зч.

ООмин. 00 мин. 00 мин.

Оперативная группа

Руководитель Оперативной группы

Оперативный дежурный ЕДДС Рогнединского

района. Руководитель, рабочей и оперативной группы Оперативный дежурный ЕДДС Рогнединского и оперативная группа

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских)поселений;	2 часа

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунк- ( т послс- тов, систем энергоснабжения, о наличии резервного той- дующие су- лива.	тки).

Организация контроля за устойчивой работой объектов и В ходе ликви- Руководитель Опе- систем жизнеобеспечения населения.	дацип аварии, ративной группы

Проведение мероприятий по обеспечению общественно- 4 3 ч 00 мин. УМВД России по го порядка и обеспечение беспрепя тственного проезда	Брянской области

спецтехники в районе аварии.	ГШ «Рогнедиский»

Доведение информации до рабочей группы о ходе рабо ч по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. Привлечение дополнительных сил мьтх для ликвидации аварии на kof жизнеобеспечения.

ч.ОО мин. Руководитель Оперативной группы